**大学物理实验中心安全操作培训**

大学物理实验中心各实验分室为两相交流电源（220V）进线，为确保实验时人身与设备安全，需严格遵守以下安全操作规程：

1．实验时，人体不可接触带电线路，实验台下面的立柱里面有接线柱，请勿脚踢，防止触电。

2．请勿私自启动和关闭仪器，经老师允许后才能打开和关闭仪器，接线或拆线都必须在切断电源的情况下进行。

3．学生独立完成接线或改接线路后必须经指导老师检查和允许，并使组内其它同学引起注意后方可接通电源。实验中如发生事故，应立即切断电源，经查清问题和妥善处理故障后，才能继续进行实验。

4．通电前应先检查所有仪表量程是否符合要求，是否有短路回路存在，以免损坏仪表或电源。

5．总电源或实验台控制屏上的电源应由实验指导教师来控制，其他人员只能经指导教师允许后方可操作，不得自行合闸。